## Aurland
Aurland
Prøve ID | Mottaksdato | Prøvested | Ammonium-N (NH4-N) | Karbondioksyd, fritt | E.coli | Intestinale Enterokokker | Farge | Jern | Kimtal 22°C 3 døgn | Koliforme bakterier 37°C | Koliforme bakterier 37°C | Konduktivitet 25°C | Lukt | pH, surhetsgrad | Radon | Silikater | Smak | Turbiditet
|  |  | (mg/l) | (mg/l) | (/100 ml) | (/100 ml.) | (mg/l Pt) | (mg Fe/l) | (/ml) | (/100 ml) | (/100 ml) | (mS/m) | (poeng) | () | (Bq/l) | (mg SiO2/l) | (poeng) | (FNU)
2017-01213-3 | 2017-12-12 | AURLAND-AURLAND-VV-V-RÅDHUSET |  |  |  |  | <3 |  | 6 | <1 |  |  |  | 6.5 |  |  |  | <0,10
2017-01213-2 | 2017-12-12 | AURLAND-AURLAND-VV-REINVATN |  |  |  |  | <3 |  | 1 | <1 |  |  |  | 6.6 |  |  |  | 0.11
2017-01085-2 | 2017-11-07 | AURLAND-AURLAND-VV-V-RÅDHUSET |  |  |  |  | <3 |  | 1 | <1 |  |  |  | 6.6 |  |  |  | <0,10
2017-01085-1 | 2017-11-07 | AURLAND-AURLAND-VV-REINVATN | <0,007 | 3 | <1 | <1 | <3 | <0,010 | <1 |  | <1 | 1.7 | 0 | 6.6 | 19.5 | 5.8 | 0 | <0,10
2017-00973-3 | 2017-10-03 | AURLAND-AURLAND-VV-V-RÅDHUSET |  |  |  |  | <3 |  | <1 | <1 |  |  |  | 6.7 |  |  |  | <0,10
2017-00973-2 | 2017-10-03 | AURLAND-AURLAND-VV-REINVATN |  |  |  |  | <3 |  | <1 | <1 |  |  |  | 6.7 |  |  |  | <0,10
2017-00868-3 | 2017-09-05 | AURLAND-AURLAND-VV-NETTVATN |  |  |  |  | 3 |  | 3 | <1 |  |  |  | 7.3 |  |  |  | 0.18
2017-00866-4 | 2017-09-05 | AURLAND-AURLAND-VV-NETTVATN |  |  |  |  | <3 |  | <1 | <1 |  |  |  | 6.6 |  |  |  | <0,10
2017-00866-3 | 2017-09-05 | AURLAND-AURLAND-VV-V-RÅDHUSET |  |  |  |  | <3 |  | 1 | <1 |  |  |  | 6.6 |  |  |  | 0.1
2017-00866-2 | 2017-09-05 | AURLAND-AURLAND-VV-REINVATN | <0,007 |  | <1 | <1 | <3 |  | 4 |  | <1 | 1.8 | 0 | 6.5 |  | 6.2 | 0 | 0.1
2017-00804-1 | 2017-08-22 | AURLAND-AURLAND-VV-V-RÅDHUSET |  |  |  |  | <3 |  | <1 | <1 |  |  |  | 6.7 |  |  |  | 0.11
2017-00758-3 | 2017-08-08 | AURLAND-AURLAND-VV-NETTVATN |  |  |  |  | <3 |  | 4 | <1 |  |  |  | 6.9 |  |  |  | <0,10
2017-00758-2 | 2017-08-08 | AURLAND-AURLAND-VV-V-RÅDHUSET |  |  |  |  | <3 |  | 1 | <1 |  |  |  | 6.9 |  |  |  | <0,10
2017-00758-1 | 2017-08-08 | AURLAND-AURLAND-VV-REINVATN |  |  |  |  | <3 |  | <1 | <1 |  |  |  | 6.9 |  |  |  | <0,10
2017-00714-1 | 2017-07-26 | AURLAND-AURLAND-VV-V-RÅDHUSET |  |  |  |  | <3 |  | <1 | <1 |  |  |  | 6.7 |  |  |  | 0.13
2017-00663-2 | 2017-07-11 | AURLAND-AURLAND-VV-VERKSTAD |  |  |  |  | <3 |  | <1 | <1 |  |  |  | 6.6 |  |  |  | <0,10
2017-00663-1 | 2017-07-11 | AURLAND-AURLAND-VV-REINVATN |  |  |  |  | <3 |  | <1 | <1 |  |  |  | 6.6 |  |  |  | <0,10
2017-00607-1 | 2017-06-27 | AURLAND-AURLAND-VV-V-RÅDHUSET |  |  |  |  | <3 |  | 1 | <1 |  |  |  | 6.5 |  |  |  | <0,10
2017-00550-3 | 2017-06-13 | AURLAND-AURLAND-VV-VERKSTAD |  |  |  |  | <3 |  | 7 | <1 |  |  |  | 6.5 |  |  |  | <0,10
2017-00550-2 | 2017-06-13 | AURLAND-AURLAND-VV-V-RÅDHUSET |  |  |  |  | <3 |  | 1 | <1 |  |  |  | 6.5 |  |  |  | <0,10
2017-00550-1 | 2017-06-13 | AURLAND-AURLAND-VV-REINVATN | <0,007 |  | <1 | <1 | <3 |  | <1 |  | <1 | 2.3 | 0 | 6.6 |  | 6.4 | 0 | <0,10
2017-00467-1 | 2017-05-24 | AURLAND-AURLAND-VV-VERKSTAD |  |  |  |  | <3 |  | 2 | <1 | [7 empty] | 0.21
2017-00419-4 | 2017-05-09 | AURLAND-AURLAND-VV-VERKSTAD |  |  |  |  | <3 |  | <1 | <1 |  |  |  | 6.5 |  |  |  | <0,10
2017-00419-3 | 2017-05-09 | AURLAND-AURLAND-VV-V-RÅDHUSET |  |  |  |  | <3 |  | 1 | <1 |  |  |  | 6.6 |  |  |  | <0,10
2017-00419-2 | 2017-05-09 | AURLAND-AURLAND-VV-REINVATN |  |  |  |  | <3 |  | <1 | <1 |  |  |  | 6.5 |  |  |  | 0.1
2017-00311-2 | 2017-04-04 | AURLAND-AURLAND-VV-V-RÅDHUSET |  |  |  |  | <3 |  | <1 | <1 |  |  |  | 6.5 |  |  |  | <0,10
2017-00311-1 | 2017-04-04 | AURLAND-AURLAND-VV-REINVATN |  |  |  |  | <3 |  | 3 | <1 |  |  |  | 6.6 |  |  |  | <0,10
2017-00249-2 | 2017-03-14 | AURLAND-AURLAND-VV-V-RÅDHUSET |  |  |  |  | <3 |  | <1 | <1 |  |  |  | 6.6 |  |  |  | <0,10
2017-00249-1 | 2017-03-14 | AURLAND-AURLAND-VV-REINVATN | <0,007 |  | <1 | <1 | <3 |  | <1 |  | <1 | 2.2 | 0 | 6.6 |  | 6.7 | 0 | <0,10
2017-00133-3 | 2017-02-07 | AURLAND-AURLAND-VV-V-RÅDHUSET |  |  |  |  | <3 |  | 1 | <1 |  |  |  | 6.9 |  |  |  | 0.15
2017-00133-2 | 2017-02-07 | AURLAND-AURLAND-VV-REINVATN |  |  |  |  | <3 |  | <1 | <1 |  |  |  | 6.9 |  |  |  | 0.14
2017-00048-2 | 2017-01-10 | AURLAND-AURLAND-VV-V-RÅDHUSET |  |  |  |  | <3 |  | <1 | <1 |  |  |  | 7 |  |  |  | 0.11
2017-00048-1 | 2017-01-10 | AURLAND-AURLAND-VV-REINVATN |  |  |  |  | <3 |  | <1 | <1 |  |  |  | 7 |  |  |  | 0.14
|  | Antall prøver | 4 | 1 | 4 | 4 | 33 | 1 | 33 | 29 | 4 | 4 | 4 | 32 | 1 | 4 | 4 | 33
|  | Middelverdi | 0.007 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0.01 | 1.6667 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6.6813 | 19.5 | 6.275 | 0 | 0.11152
|  | Minste verdi | 0.007 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0.01 | 1 | 1 | 1 | 1.7 | 0 | 6.5 | 19.5 | 5.8 | 0 | 0.1
|  | Høyeste verdi | 0.007 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0.01 | 7 | 1 | 1 | 2.3 | 0 | 7.3 | 19.5 | 6.7 | 0 | 0.21
|  | Grenseverdi nedre | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 6.5 | N/A | N/A | N/A | N/A
|  | Grenseverdi øvre | 0.5 | N/A | <1 | <1 | 20 | 0.2 | 100 | <1 | <1 | 250 | N/A | 9.5 | 100 | N/A | N/A | 4
|  | Antall innenfor grenseverdi | 4 | 1 | 4 | 4 | 33 | 1 | 33 | 29 | 4 | 4 | 4 | 32 | 1 | 4 | 4 | 33
|  | Antall utenfor grenseverdi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Flåm
Flåm
Prøve ID | Mottaksdato | Prøvested | Ammonium-N (NH4-N) | Karbondioksyd, fritt | E.coli | Intestinale Enterokokker | Farge | Jern | Kimtal 22°C 3 døgn | Koliforme bakterier 37°C | Koliforme bakterier 37°C | Konduktivitet 25°C | Lukt | Mangan | pH, surhetsgrad | Radon | Smak | Turbiditet | UV-Transm. 253,7 nm 5cm ufilt
|  |  | (mg/l) | (mg/l) | (/100 ml) | (/100 ml.) | (mg/l Pt) | (mg Fe/l) | (/ml) | (/100 ml) | (/100 ml) | (mS/m) | (poeng) | (mg /l) | () | (Bq/l) | (poeng) | (FNU) | (%)
2017-01214-3 | 2017-12-12 | AURLAND-FLÅM-VV-B-BREKKESIDA |  |  |  |  | <3 |  | <1 | <1 | [7 empty] | 0.12
2017-01214-2 | 2017-12-12 | AURLAND-FLÅM-VV-REINVATN |  |  |  |  | <3 |  | 1 | <1 | [7 empty] | 0.25 | 87.8
2017-01214-1 | 2017-12-12 | AURLAND-FLÅM-VV-RÅVATN |  |  | <1 |  |  |  | 39 |  | 1
2017-01086-4 | 2017-11-07 | AURLAND-FLÅM-VV-NETTVATN |  |  |  |  | <3 |  | 10 | <1 | [5 empty] | <5 |  | <0,10
2017-01086-3 | 2017-11-07 | AURLAND-FLÅM-VV-B-BREKKESIDA |  |  |  |  | <3 |  | <1 | <1 | [7 empty] | <0,10
2017-01086-2 | 2017-11-07 | AURLAND-FLÅM-VV-REINVATN | <0,007 |  | <1 | <1 | <3 |  | <1 |  | <1 | 17.1 | 0 |  | 7.7 |  | 0 | 0.1 | 89.6
2017-01086-1 | 2017-11-07 | AURLAND-FLÅM-VV-RÅVATN |  |  | <1 |  |  |  | 12 |  | 3
2017-00974-3 | 2017-10-03 | AURLAND-FLÅM-VV-B-BREKKESIDA |  |  |  |  | <3 |  | 1 | <1 | [7 empty] | 0.13
2017-00974-2 | 2017-10-03 | AURLAND-FLÅM-VV-REINVATN |  |  |  |  | <3 |  | <1 | <1 | [7 empty] | <0,10 | 93.2
2017-00974-1 | 2017-10-03 | AURLAND-FLÅM-VV-RÅVATN |  |  | <1 |  |  |  | 77 |  | 12
2017-00865-4 | 2017-09-05 | AURLAND-FLÅM-VV-NETTVATN |  |  |  |  | <3 |  | 39 | <1 | [7 empty] | 0.13
2017-00865-3 | 2017-09-05 | AURLAND-FLÅM-VV-V-DJUPVASSKAI |  |  |  |  | <3 |  | 176 | <1 | [7 empty] | 0.12
2017-00865-2 | 2017-09-05 | AURLAND-FLÅM-VV-REINVATN | <0,007 |  | <1 | <1 | 3 |  | <1 |  | <1 | 25.5 | 0 |  | 7.6 |  | 0 | 0.18 | 96.8
2017-00865-1 | 2017-09-05 | AURLAND-FLÅM-VV-RÅVATN | [6 empty] | 4 | <1
2017-00805-1 | 2017-08-22 | AURLAND-FLÅM-VV-V-DJUPVASSKAI |  |  |  |  | <3 |  | 3 | <1 | [7 empty] | 0.11
2017-00759-4 | 2017-08-08 | AURLAND-FLÅM-VV-V-DJUPVASSKAI |  |  |  |  | <3 |  | 1 | <1 | [7 empty] | 0.1
2017-00759-3 | 2017-08-08 | AURLAND-FLÅM-VV-B-BREKKESIDA |  |  |  |  | <3 |  | <1 | <1 | [7 empty] | <0,10
2017-00759-2 | 2017-08-08 | AURLAND-FLÅM-VV-REINVATN |  |  |  |  | <3 |  | <1 | <1 | [7 empty] | 0.11 | 97
2017-00759-1 | 2017-08-08 | AURLAND-FLÅM-VV-RÅVATN |  |  | <1 |  |  |  | 5 |  | 2
2017-00713-1 | 2017-07-26 | AURLAND-FLÅM-VV-V-DJUPVASSKAI |  |  |  |  | <3 |  | 1 | <1 | [7 empty] | 0.1
2017-00660-4 | 2017-07-11 | AURLAND-FLÅM-VV-V-DJUPVASSKAI |  |  |  |  | <3 |  | <1 | <1 | [7 empty] | <0,10
2017-00660-3 | 2017-07-11 | AURLAND-FLÅM-VV-B-BREKKESIDA |  |  |  |  | <3 |  | <1 | <1 | [7 empty] | <0,10
2017-00660-2 | 2017-07-11 | AURLAND-FLÅM-VV-REINVATN |  |  |  |  | <3 |  | <1 | <1 | [7 empty] | <0,10 | 96.6
2017-00660-1 | 2017-07-11 | AURLAND-FLÅM-VV-RÅVATN | [6 empty] | <1 | <1
2017-00608-1 | 2017-06-27 | AURLAND-FLÅM-VV-V-DJUPVASSKAI |  |  |  |  | <3 |  | 1 | <1 | [7 empty] | <0,10
2017-00549-3 | 2017-06-13 | AURLAND-FLÅM-VV-V-DJUPVASSKAI | <0,007 | 3 | <1 | <1 | <3 | <0,010 | 11 |  | <1 | 22.4 | 0 | <0,030 | 7.7 |  | 0 | 0.13
2017-00549-2 | 2017-06-13 | AURLAND-FLÅM-VV-REINVATN | <0,007 |  | <1 | <1 | <3 |  | 1 |  | <1 | 22.6 | 0 |  | 7.7 |  | 0 | 0.13 | 95.4
2017-00549-1 | 2017-06-13 | AURLAND-FLÅM-VV-RÅVATN | [6 empty] | 5 | <1
2017-00467-2 | 2017-05-24 | AURLAND-FLÅM-VV-V-DJUPVASSKAI |  |  |  |  | <3 |  | <1 | <1 | [7 empty] | 0.11
2017-00415-8 | 2017-05-09 | AURLAND-FLÅM-VV-NETTVATN |  |  |  |  | <3 |  | <1 | <1 | [7 empty] | 0.15
2017-00415-7 | 2017-05-09 | AURLAND-FLÅM-VV-NETTVATN |  |  |  |  | <3 |  | <1 | <1 | [7 empty] | <0,10
2017-00415-6 | 2017-05-09 | AURLAND-FLÅM-VV-NETTVATN |  |  |  |  | <3 |  | 202 | <1 | [7 empty] | 0.19
2017-00415-5 | 2017-05-09 | AURLAND-FLÅM-VV-NETTVATN |  |  |  |  | <3 |  | 32 | <1 | [7 empty] | 0.1
2017-00415-4 | 2017-05-09 | AURLAND-FLÅM-VV-B-BREKKESIDA |  |  |  |  | <3 |  | <1 | <1 | [7 empty] | 0.12
2017-00415-3 | 2017-05-09 | AURLAND-FLÅM-VV-V-DJUPVASSKAI |  |  |  |  | <3 |  | 12 | <1 | [7 empty] | 0.13
2017-00415-2 | 2017-05-09 | AURLAND-FLÅM-VV-REINVATN |  |  |  |  | <3 |  | <1 | <1 | [7 empty] | 0.13 | 95.1
2017-00415-1 | 2017-05-09 | AURLAND-FLÅM-VV-RÅVATN | [6 empty] | <1 | <1
2017-00312-3 | 2017-04-04 | AURLAND-FLÅM-VV-B-BREKKESIDA |  |  |  |  | <3 |  | <1 | <1 | [7 empty] | 0.12
2017-00312-2 | 2017-04-04 | AURLAND-FLÅM-VV-REINVATN |  |  |  |  | <3 |  | <1 | <1 | [7 empty] | 0.11 | 92.9
2017-00312-1 | 2017-04-04 | AURLAND-FLÅM-VV-RÅVATN | [6 empty] | 1 | <1
2017-00252-4 | 2017-03-14 | AURLAND-FLÅM-VV-NETTVATN |  |  |  |  | <3 |  | >300 | <1 | [7 empty] | 0.19
2017-00252-3 | 2017-03-14 | AURLAND-FLÅM-VV-B-BREKKESIDA |  |  |  |  | <3 |  | 62 | <1 | [7 empty] | 0.34
2017-00252-2 | 2017-03-14 | AURLAND-FLÅM-VV-REINVATN | <0,007 |  | <1 | <1 | <3 |  | 2 |  | <1 | 19.8 | 0 |  | 7.5 |  | 0 | 0.34 | 83.9
2017-00252-1 | 2017-03-14 | AURLAND-FLÅM-VV-RÅVATN |  |  | <1 |  |  |  | 620 |  | 29
2017-00136-3 | 2017-02-07 | AURLAND-FLÅM-VV-B-BREKKESIDA |  |  |  |  | <3 |  | <1 | <1 | [7 empty] | 0.21
2017-00136-2 | 2017-02-07 | AURLAND-FLÅM-VV-REINVATN |  |  |  |  | <3 |  | <1 | <1 | [7 empty] | 0.14 | 93.7
2017-00136-1 | 2017-02-07 | AURLAND-FLÅM-VV-RÅVATN | [6 empty] | 1 | <1
2017-00046-4 | 2017-01-10 | AURLAND-FLÅM-VV-NETTVATN |  |  |  |  | <3 |  | >300 | <1 | [7 empty] | 0.2
2017-00046-3 | 2017-01-10 | AURLAND-FLÅM-VV-B-BREKKESIDA |  |  |  |  | <3 |  | 1 | <1 | [7 empty] | 0.17
2017-00046-2 | 2017-01-10 | AURLAND-FLÅM-VV-REINVATN |  |  |  |  | <3 |  | <1 | <1 | [7 empty] | 0.19 | 92
2017-00046-1 | 2017-01-10 | AURLAND-FLÅM-VV-RÅVATN | [6 empty] | 11 | <1
|  | Antall prøver | 5 | 1 | 10 | 5 | 39 | 1 | 51 | 41 | 10 | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 39 | 12
|  | Middelverdi | 0.007 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0.01 | 38.2941 | 1 | 5.2 | 21.48 | 0 | 0.03 | 7.64 | 5 | 0 | 0.14231 | 92.8333
|  | Minste verdi | 0.007 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0.01 | 1 | 1 | 1 | 17.1 | 0 | 0.03 | 7.5 | 5 | 0 | 0.1 | 83.9
|  | Høyeste verdi | 0.007 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0.01 | 620 | 1 | 29 | 25.5 | 0 | 0.03 | 7.7 | 5 | 0 | 0.34 | 97
|  | Grenseverdi nedre | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 6.5 | N/A | N/A | N/A | N/A
|  | Grenseverdi øvre | 0.5 | N/A | N/A | <1 | 20 | 0.2 | N/A | N/A | N/A | 250 | N/A | 0.05 | 9.5 | 100 | N/A | 4 | N/A
|  | Antall innenfor grenseverdi | 5 | 1 | 10 | 5 | 39 | 1 | 47 | 41 | 10 | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 39 | 12
|  | Antall utenfor grenseverdi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Undredal
Undredal
Prøve ID | Mottaksdato | Prøvested | Ammonium-N (NH4-N) | Clostridium perfringens | E.coli | Intestinale Enterokokker | Farge | Jern | Kimtal 22°C 3 døgn | Koliforme bakterier 37°C | Koliforme bakterier 37°C | Konduktivitet 25°C | Lukt | Mangan | pH, surhetsgrad | Smak | Turbiditet | UV-Transm. 253,7 nm 5cm ufilt
|  |  | (mg/l) | (/100 ml.) | (/100 ml) | (/100 ml.) | (mg/l Pt) | (mg Fe/l) | (/ml) | (/100 ml) | (/100 ml) | (mS/m) | (poeng) | (mg /l) | () | (poeng) | (FNU) | (%)
2017-01215-3 | 2017-12-12 | AURLAND-UNDREDAL-VV |  |  |  |  | 8 |  | 4 | <1 |  |  |  |  | 5.9 |  | <0,10
2017-01215-2 | 2017-12-12 | AURLAND-UNDREDAL-VV-REINVATN |  |  |  |  | 8 |  | 2 | <1 |  |  |  |  | 6.1 |  | <0,10 | 52.7
2017-01087-2 | 2017-11-07 | AURLAND-UNDREDAL-VV |  |  |  |  | 7 |  | 2 | <1 |  |  |  |  | 6 |  | <0,10
2017-01087-1 | 2017-11-07 | AURLAND-UNDREDAL-VV-REINVATN | <0,007 | <1 | <1 | <1 | 7 | <0,010 | <1 |  | <1 | 4.5 | 0 | <0,030 | 6.3 | 0 | <0,10 | 54.6
2017-00975-2 | 2017-10-03 | AURLAND-UNDREDAL-VV |  |  |  |  | 3 |  | 1 | <1 |  |  |  |  | 6.4 |  | 0.1
2017-00975-1 | 2017-10-03 | AURLAND-UNDREDAL-VV-REINVATN |  |  |  |  | 3 |  | <1 | <1 |  |  |  |  | 6.3 |  | <0,10 | 78.2
2017-00868-2 | 2017-09-05 | AURLAND-UNDREDAL-VV-REINVATN | <0,007 | <1 | <1 | <1 | <3 |  | <1 |  | <1 | 1.9 | 0 |  | 6.3 | 0 | 0.22 | 83.5
2017-00761-2 | 2017-08-08 | AURLAND-UNDREDAL-VV |  |  |  |  | 7 |  | 5 | <1 |  |  |  |  | 8.1 |  | 0.23
2017-00761-1 | 2017-08-08 | AURLAND-UNDREDAL-VV-REINVATN |  |  |  |  | 11 |  | <1 | <1 |  |  |  |  | 6 |  | 0.16 | 80.7
2017-00661-2 | 2017-07-11 | AURLAND-UNDREDAL-VV |  |  |  |  | 4 |  | 8 | <1 |  |  |  |  | 8.5 |  | 0.14
2017-00661-1 | 2017-07-11 | AURLAND-UNDREDAL-VV-REINVATN |  |  |  |  | 3 |  | <1 | <1 |  |  |  |  | 6.2 |  | 0.13 | 80.5
2017-00548-2 | 2017-06-13 | AURLAND-UNDREDAL-VV |  |  |  |  | 5 |  | 3 | <1 |  |  |  |  | 7.3 |  | 0.12
2017-00548-1 | 2017-06-13 | AURLAND-UNDREDAL-VV-REINVATN | <0,007 | <1 | <1 | <1 | 5 |  | <1 |  | <1 | 2.6 | 0 |  | 6.3 | 0 | 0.16 | 69
2017-00417-3 | 2017-05-09 | AURLAND-UNDREDAL-VV |  |  |  |  | 5 |  | <1 | <1 |  |  |  |  | 7.9 |  | 0.19
2017-00417-2 | 2017-05-09 | AURLAND-UNDREDAL-VV-REINVATN |  |  |  |  | 6 |  | <1 | <1 |  |  |  |  | 6.1 |  | 0.13 | 63.6
2017-00313-2 | 2017-04-04 | AURLAND-UNDREDAL-VV |  |  |  |  | 6 |  | 2 | <1 |  |  |  |  | 7.4 |  | 0.1
2017-00313-1 | 2017-04-04 | AURLAND-UNDREDAL-VV-REINVATN |  |  |  |  | 7 |  | <1 | <1 |  |  |  |  | 6.1 |  | 0.15 | 56.4
2017-00256-2 | 2017-03-14 | AURLAND-UNDREDAL-VV |  |  |  |  | 4 |  | 1 | <1 |  |  |  |  | 8.7 |  | 0.23
2017-00256-1 | 2017-03-14 | AURLAND-UNDREDAL-VV-REINVATN | <0,007 | <1 | <1 | <1 | 3 |  | <1 |  | <1 | 3.6 | 0 |  | 6.2 | 0 | 0.11 | 77.8
2017-00135-3 | 2017-02-07 | AURLAND-UNDREDAL-VV |  |  |  |  | 6 |  | <1 | <1 |  |  |  |  | 8.2 |  | 0.18
2017-00135-2 | 2017-02-07 | AURLAND-UNDREDAL-VV-REINVATN |  |  |  |  | 6 |  | 7 | <1 |  |  |  |  | 6.2 |  | 0.25 | 62.3
2017-00049-2 | 2017-01-10 | AURLAND-UNDREDAL-VV |  |  |  |  | 7 |  | <1 | <1 |  |  |  |  | 7.2 |  | 0.14
2017-00049-1 | 2017-01-10 | AURLAND-UNDREDAL-VV-REINVATN |  |  |  |  | 6 |  | <1 | <1 |  |  |  |  | 6.1 |  | 0.18 | 63.7
|  | Antall prøver | 4 | 4 | 4 | 4 | 23 | 1 | 23 | 19 | 4 | 4 | 4 | 1 | 23 | 4 | 23 | 12
|  | Middelverdi | 0.007 | 1 | 1 | 1 | 5.6522 | 0.01 | 2.087 | 1 | 1 | 3.15 | 0 | 0.03 | 6.7739 | 0 | 0.1487 | 68.5833
|  | Minste verdi | 0.007 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.01 | 1 | 1 | 1 | 1.9 | 0 | 0.03 | 5.9 | 0 | 0.1 | 52.7
|  | Høyeste verdi | 0.007 | 1 | 1 | 1 | 11 | 0.01 | 8 | 1 | 1 | 4.5 | 0 | 0.03 | 8.7 | 0 | 0.25 | 83.5
|  | Grenseverdi nedre | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 6.5 | N/A | N/A | N/A
|  | Grenseverdi øvre | 0.5 | <1 | <1 | <1 | 20 | 0.2 | 100 | <1 | <1 | 250 | N/A | 0.05 | 9.5 | N/A | 4 | N/A
|  | Antall innenfor grenseverdi | 4 | 4 | 4 | 4 | 23 | 1 | 23 | 19 | 4 | 4 | 4 | 1 | 8 | 4 | 23 | 12
|  | Antall utenfor grenseverdi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0

## Gudvangen
Gudvangen
Prøve ID | Mottaksdato | Prøvested | Ammonium-N (NH4-N) | E.coli | E. coli | Intestinale Enterokokker | Farge | Jern | Kimtal 22°C 3 døgn | Klorid | Koliforme bakterier | Koliforme bakterier 37°C | Koliforme bakterier 37°C | Konduktivitet 25°C | Lukt | Mangan | pH, surhetsgrad | Smak | Turbiditet
|  |  | (mg/l) | (/100 ml) | (/100 ml) | (/100 ml.) | (mg/l Pt) | (mg Fe/l) | (/ml) | (mg /l) | (/100 ml) | (/100 ml) | (/100 ml) | (mS/m) | (poeng) | (mg /l) | () | (poeng) | (FNU)
2017-01091-1 | 2017-11-07 | AURLAND-GUDVANGEN-V-FERJEKAI | <0,007 | <1 |  | <1 | <3 | <0,010 | 11 | 3.1 |  | <1 |  | 3.3 | 0 | <0,030 | 6.8 | 0 | 0.15
2017-00870-1 | 2017-09-05 | AURLAND-GUDVANGEN-V-FERJEKAI |  |  |  |  | <3 |  | <1 |  |  |  | <1 | [5 empty] | 0.17
2017-00664-1 | 2017-07-11 | AURLAND-GUDVANGEN-V-FERJEKAI |  |  |  |  | <3 |  | 2 |  |  |  | <1 | [5 empty] | 0.17
2017-00420-1 | 2017-05-09 | AURLAND-GUDVANGEN-V-FERJEKAI |  |  |  |  | <3 |  | <1 |  |  |  | <1 | [5 empty] | 0.15
2017-00255-1 | 2017-03-14 | AURLAND-GUDVANGEN-V-FERJEKAI | <0,007 |  | <1 | <1 | <3 |  | <1 |  | <1 |  |  | 4.3 | 0 |  | 6.9 | 0 | 0.14
2017-00050-1 | 2017-01-10 | AURLAND-GUDVANGEN-V-FERJEKAI |  |  |  |  | <3 |  | 10 |  |  |  | <1 | [5 empty] | 0.18
|  | Antall prøver | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6
|  | Middelverdi | 0.007 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.01 | 4.3333 | 3.1 | 1 | 1 | 1 | 3.8 | 0 | 0.03 | 6.85 | 0 | 0.16
|  | Minste verdi | 0.007 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.01 | 1 | 3.1 | 1 | 1 | 1 | 3.3 | 0 | 0.03 | 6.8 | 0 | 0.14
|  | Høyeste verdi | 0.007 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.01 | 11 | 3.1 | 1 | 1 | 1 | 4.3 | 0 | 0.03 | 6.9 | 0 | 0.18
|  | Grenseverdi nedre | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 6.5 | N/A | N/A
|  | Grenseverdi øvre | 0.5 | <1 | <1 | <1 | 20 | 0.2 | 100 | 200 | <1 | <1 | <1 | 250 | N/A | 0.05 | 9.5 | N/A | 4
|  | Antall innenfor grenseverdi | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6
|  | Antall utenfor grenseverdi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Skjerping
Skjerping
Prøve ID | Mottaksdato | Prøvested | Ammonium-N (NH4-N) | E. coli | Intestinale Enterokokker | Farge | Kimtal 22°C 3 døgn | Koliforme bakterier | Koliforme bakterier 37°C | Konduktivitet 25°C | Lukt | pH, surhetsgrad | Smak | Turbiditet
|  |  | (mg/l) | (/100 ml) | (/100 ml.) | (mg/l Pt) | (/ml) | (/100 ml) | (/100 ml) | (mS/m) | (poeng) | () | (poeng) | (FNU)
2017-01088-1 | 2017-11-07 | AURLAND-SKJERPING-NETTVATN | <0,007 | <1 | <1 | <3 | 7 | <1 |  | 1.9 | 0 | 7 | 0 | 0.27
2017-00869-1 | 2017-09-05 | AURLAND-SKJERPING-NETTVATN |  |  |  | <3 | 1 |  | <1 |  |  |  |  | 0.2
2017-00659-1 | 2017-07-11 | AURLAND-SKJERPING-NETTVATN |  |  |  | <3 | 3 |  | <1 |  |  |  |  | 0.15
2017-00421-1 | 2017-05-09 | AURLAND-SKJERPING-NETTVATN |  |  |  | <3 | 3 |  | <1 |  |  |  |  | 0.18
2017-00253-1 | 2017-03-14 | AURLAND-SKJERPING-NETTVATN | <0,007 | <1 | <1 | <3 | 1 | <1 |  | 2 | 0 | 7 | 0 | 0.51
2017-00051-1 | 2017-01-10 | AURLAND-SKJERPING-NETTVATN |  |  |  | <3 | <1 |  | <1 |  |  |  |  | 0.45
|  | Antall prøver | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6
|  | Middelverdi | 0.007 | 1 | 1 | 3 | 2.6667 | 1 | 1 | 1.95 | 0 | 7 | 0 | 0.29333
|  | Minste verdi | 0.007 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.9 | 0 | 7 | 0 | 0.15
|  | Høyeste verdi | 0.007 | 1 | 1 | 3 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0.51
|  | Grenseverdi nedre | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 6.5 | N/A | N/A
|  | Grenseverdi øvre | 0.5 | <1 | <1 | 20 | 100 | <1 | <1 | 250 | N/A | 9.5 | N/A | 4
|  | Antall innenfor grenseverdi | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6
|  | Antall utenfor grenseverdi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0